附件 1

特困人员供养服务设施（敬老院）改造提升基础指标

| 序号 | 指标类别 | 指 标 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | （一） 建筑标准 | 1.入住对象用房抗震设防标准应为重点设防类。 |
| 2 |  | 2.建筑物耐火指标等级不应低于三级。 |
| 3 |  | 3.室内通道和床铺间距应满足轮椅和救护床进出及日常护理需要。 |
| 4 | （二） 设施设备 | 1.应配置包括给排水、采暖、通风、供电、安保、通信、消防、网络设备和必要 的交通工具等。 |
| 5 |  | 2.入住对象生活用房应集中供应生活热水或配置制备生活热水的设备。 |
| 6 |  | 3.入住对象生活用房应配置衣物储藏空间和洗涤、洗浴设施， 并宜内设卫生间。 |
| 7 | （三） 院区场地 | 1.院区应设置通透式围墙或围栏装置，形成相对独立空间。 |
| 8 |  | 2.场地应包括院区道路、室外活动场、衣物晾晒场、停车场、堆场等， 有条件的 地方可设置供养对象从事作业劳动的场地。 |
| 9 | （四） 用房功能 | 1.应设置入住对象用房， 包括但不限于生活用房、医疗保健用房、公共活动用房。 |
| 10 |  | 2.应设置管理服务用房， 包括但不限于管理用房、附属用房。 |
| 11 |  | 3.入住对象生活用房宜与医疗保健、康复、娱乐、社会工作服务等设施贯连。 |
| 12 |  | 4.入住对象居室和休息室不应设置在地下室、半地下室。 |
| 13 | （五）适老化改造 | 1.出入口、门厅应设置坡道。 |
| 14 |  | 2.平台、台阶、楼梯等设置应符合供养对象使用要求。 |
| 15 |  | 3.对居住区缘石坡道、轮椅坡道、公共出入口、扶手、走道、电梯等设施和部位 应实施无障碍改造。 |
| 16 |  | 4.地面做防滑处理。 |
| 17 | （六）照护型床位 | 1.应根据便于为失能入住对象提供服务和方便管理的原则设置照护单元。 |
| 18 |  | 2.照护型床位的配套设备包括生活照护设备、医疗设备、康复设备、安防设备和 必要的交通工具等。 |
| 19 | （七） 消防安全 | 1.对不需要设置自动消防系统的建筑，应当加强物防、技防措施， 在人员住宿和 主要活动场所安装独立式感烟火灾探测报警器和简易喷淋装置，配备应急照明和 灭火器材。做好消防设施设备的维护保养。 |
| 20 |  | 2.燃气设施使用正确，无私自拆、移、改动燃气装置的情况。设置可燃气体报警 装置， 维护和保养燃气设施设备。 |
| 21 |  | 3.对电器产品及其线路、管路进行维护保养和检测，及时整改火灾隐患。 |
| 22 |  | 4.符合《建筑设计防火规范》（ GB50016—2014 ）等相关标准规范要求。 |

附件 2

城口县农村养老服务全覆盖工作任务分解

| 序号 | 乡镇（街 道） | 乡镇养老服务中心（个） |  | 乡镇敬老院改造 提升 |  | 农村失能特困人员集 中照护机构建设 |  | 村级互助养老点（个） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 年 拟建数 | 2022 年 拟建数 | 2021 年 拟建数 | 2022 年 拟建数 | 2021 年 拟建数 | 2022 年 拟建数 | 2021 年 拟建数 | 2022 年 拟建数 |
|  | 城口县 | 7 | 11 | 6 | 6 | 1 | 0 | 51 个村 | 62 个村 |
| 1 | 修齐镇 | 修齐镇养老服务 中心（已建成） |  | 已改造 |  |  |  | 花坪村、茶丰村、东河村、兴华村、 家园村、岚山村、仁桥村、大兴村、 枇杷村 |  |
| 2 | 高观镇 | 高观镇养老服务 中心（已建成） |  | 已改造 |  |  |  | 茨竹村、复兴村、渭溪村、蒲池村 |  |
| 3 | 明通镇 | 明通镇养老服务 中心（已建成） |  | 已改造 |  |  |  | 龙泉村、乐山村、白台村 |  |
| 4 | 咸宜镇 | 咸宜镇养老服务 中心（已建成） |  |  |  |  |  | 青龙村、环流村、李坪村、明月村 |  |
| 5 | 庙坝镇 | 庙坝镇养老服务 中心（已建成） |  |  |  |  |  | 关内村、南坪村、 排山村 |  |
| 6 | 北屏乡 | 北屏乡养老服务 中心 |  | 1 |  | 1 |  | 月峰村、金龙村、松柏村、 |  |
| 7 | 高楠乡 | 高楠乡养老服务 中心 |  |  |  |  |  | 方斗村、丁安村 |  |

| 序号 | 乡镇（街 道） | 乡镇养老服务中心（个） |  | 乡镇敬老院改造 提升 |  | 农村失能特困人员集 中照护机构建设 |  | 村级互助养老点（个） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 年 拟建数 | 2022 年 拟建数 | 2021 年 拟建数 | 2022 年 拟建数 | 2021 年 拟建数 | 2022 年 拟建数 | 2021 年 拟建数 | 2022 年 拟建数 |
| 8 | 东安镇 | 东安镇养老服务 中心 |  |  |  |  |  | 兴隆村、新建村、鲜花村、密水村、 德安村、朝阳村 |  |
| 9 | 明中乡 | 明中乡养老服务 中心 |  | 1 |  |  |  | 柳家村、云燕村、金池村、四合村 |  |
| 10 | 鸡鸣乡 | 鸡鸣乡养老服务 中心 |  | 已改造 |  |  |  | 茶坪村、双坪村 |  |
| 11 | 治平乡 | 治平乡养老服务 中心 |  | 1 |  |  |  | 新红村、岩湾村、阳河村 |  |
| 12 | 河鱼乡 | 河鱼乡养老服务 中心 |  | 1 |  |  |  | 平溪村、高洪村、大店村、畜牧村 |  |
| 13 | 复兴街道 |  |  |  |  |  |  | 阳坪村、柿坪村 |  |
| 14 | 葛城街道 |  |  |  |  |  |  | 庙垭村、棉沙村 |  |
| 15 | 高燕镇 |  | 高燕镇养老 服务中心 |  | 1 |  |  |  | 星光村、长田村、来凤村、 河岸村、新军村、红军村、 西沟村、五峰村 |
| 16 | 龙田乡 |  | 龙田乡养老 服务中心 |  | 1 |  |  |  | 长茅村、卫星村、联丰村、 中安村、五里村、团堡村 |
| 17 | 巴山镇 |  | 巴山镇养老 服务中心 |  |  |  |  |  | 农民村、新岭村、龙王村、 坪上村、黄溪村、联盟村、 努力村 |
| 18 | 左岚乡 |  | 左岚乡养老 服务中心 |  | 1 |  |  |  | 齐心村、东风村、幸福村、 左岸村、胜利村 |

| 序号 | 乡镇（街 道） | 乡镇养老服务中心（个） |  | 乡镇敬老院改造 提升 |  | 农村失能特困人员集 中照护机构建设 |  | 村级互助养老点（个） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 年 拟建数 | 2022 年 拟建数 | 2021 年 拟建数 | 2022 年 拟建数 | 2021 年 拟建数 | 2022 年 拟建数 | 2021 年 拟建数 | 2022 年 拟建数 |
| 19 | 坪坝镇 |  | 坪坝镇养老 服务中心 |  | 1 |  |  |  | 新华村、丰田村、聚马村、 三湾村、前进村 |
| 20 | 沿河乡 |  | 沿河乡养老 服务中心 | 已改造 |  |  |  |  | 联坪村、迎红村、文丰村、 柏树村 |
| 21 | 周溪乡 |  | 周溪乡养老 服务中心 |  | 1 |  |  |  | 凉风村、大榜村、青坪村、 六坪村、龙丰村 |
| 22 | 蓼子乡 |  | 蓼子乡养老 服务中心 |  | 1 |  |  |  | 天池村、骑龙村、金寨村、 梨坪村、当阳村、明安村、 穴沱村、茶林村、新开村 |
| 23 | 双河乡 |  | 双河乡养老 服务中心 | 1 |  |  |  |  | 余坪村、竹元村、柳河村、 硝水坝村、永红村、店坪 村 |
| 24 | 厚坪乡 |  | 厚坪乡养老 服务中心 | 1 |  |  |  |  | 龙盘村、庙坪村、白鹤村、 云峰村 |
| 25 | 岚天乡 |  | 岚天乡养老 服务中心 | 已改造 |  |  |  |  | 星月村、三河村、红岸村 |

附件 3

城口县农村养老服务全覆盖工作责任分工

| 序号 | 工作任务 | 责任单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 推进农村失能特困人员集中照护机 构建设 | 县民政局、县发展改革委、县财政局、县住房城乡 建委、县规划自然资源局、县残联， 各乡镇（街道） |
| 2 | 推进乡镇敬老院改造提升工程 | 县民政局、县发展改革委、县财政局、县住房城乡 建委、县规划自然资源局，各乡镇（街道） |
| 3 | 推进乡镇养老服务中心全覆盖 | 县民政局、县财政局、县住房城乡建委、县规划自 然资源局、县卫生健康委，各乡镇（街道） |
| 4 | 合理规划建设村级互助养老点 | 县民政局、县农业农村委、县住房城乡建委、县规 划自然资源局、县卫生健康委， 各乡镇（街道） |
| 5 | 推进农村养老服务设施规范管理、 持续运营 | 县民政局、县财政局、县卫生健康委，各乡镇（街 道） |
| 6 | 探索农村互助养老服务模式 | 县民政局、县农业农村委、县卫生健康委、县乡村 振兴局、县住房城乡建委，各乡镇（街道） |
| 7 | 建立农村老年人“结对扶老”制度 | 县民政局、县卫生健康委，各乡镇（街道） |
| 8 | 培育农村“专兼职+志愿者”养老服 务队伍 | 县民政局、县卫生健康委、县人力社保局，各乡镇 （街道） |
| 9 | 积极支持家庭承担养老功能 | 县民政局、县卫生健康委、县司法局、县住房城乡 建委、县人力社保局，各乡镇（街道） |
| 10 | 提升农村养老服务人员业务水平 | 县民政局、县人力社保局，各乡镇（街道） |
| 11 | 推进农村医疗与养老服务融合发展 | 县卫生健康委、县民政局、县经济信息委，各乡镇 （街道） |
| 12 | 提升农村养老服务信息化水平 | 县经济信息委、 县卫生健康委、县民政局，各乡镇 （街道） |
| 13 | 提升农村老年人养老照护支付能力 | 县人力社保局、县财政局、县农业农村委、县卫生 健康委、县医保局、万州银监分局城口监管组、县 民政局，各乡镇（街道） |
| 14 | 丰富农村养老服务业态 | 县农业农村委、县民政局、县发展改革委、县经济 信息委、县规划自然资源局、县住房城乡建委、县 卫生健康委、县人力社保局，各乡镇（街道） |