城口县双河乡人民政府

关于印发《双河乡2025年农村户厕改造

实施方案》的通知

各村（社区）、乡属各单位、机关各岗位：

为加快推进农村厕所革命，进一步改善农村人居环境，结合我乡实际，特制定本方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于“厕所革命”的重要指示批示精神，牢固树立新发展理念，按照“有序推进、整体提升、建管并重、长效运行”的要求，有力推动农村厕所建设标准化、管理规范化，厕所粪污无害化处理和资源化利用率逐步提高，不断满足人民日益增长的美好生活需要，为全面巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供有力支撑。

二、工作目标

坚持“数量服从质量、进度服从实效、求好不求快”的原则，结合各村（社区）申报情况，2025年全乡计划新建（改建）三格式无害化卫生厕所改造62户（见附件1）。

三、改造对象

改造对象为长期居住在农村的无厕户，目前仍在使用旱厕、畜圈厕所及新建农村自建房等未改造户。2020年（含）以后享受财政奖补改厕农户（包含享受危房改造、易地搬迁政策等）、粪污已纳入污水管网的农户不纳入2025年改造计划。

四、工作措施

（一）基本原则

1.坚持农民自主。按照未改造厕所优先的原则，实现愿改尽改、能改尽改。充分征求农民群众的意愿，实行群众改厕自主申请。

2.坚持村申报。各村（社区）广泛宣传农村户厕改造政策，根据群众自主申请情况，申报本村改厕计划。

3.坚持因地制宜。充分考虑农户住房周边地理条件，选择合理实用、成本适中、技术成熟、群众乐于接受的改厕模式。

4.坚持分类施策。建设无害化卫生厕所应按国家标准进行配套设计，采取“分户改造、集中处理”与单户分散处理相结合的方式，积极推动户厕入室。

5.坚持首厕过关。坚持首厕过关制，把经过实践验证可行的“首厕过关制”整套模式，贯彻到厕所建设的每一个环节中，以首厕过关带动每厕过关。

（二）建设标准

2025年全乡三格式化粪池建设均采用砖砌（混凝土现浇）模式，塑料（PP、PE）三格式化粪池不纳入奖补范围。

1.单户改造。严格按照《农村三格式户厕建设技术规范GB38836-2020》要求，由厕屋（有墙、有顶、清洁、无蝇蛆、无臭）、卫生洁具、化粪池（不渗、不漏、密闭有盖）组成，利用三格式化粪池对厕所粪污进行无害化处理。

2.集中改造。农村户厕地上部分分户改造（厕屋、卫生洁具），地下部分可集中多户修建三格式化粪池。

3.污水排放。粪污水经三格式化粪池处理后达到无害化要求，不得直接排入河流和水沟，根据用肥需求适时清掏，采取就近就地还田的方式进行资源化利用。农户集中的地方可建设“大三格式”化粪池。对无粪污用肥需求的散户，可采取庭院湿地等方式就地消纳降解。

（三）建设方式

推广“首村首厕过关制”，成熟后再进行推广，带动“每村每厕过关”。

1.农户自建。由农户对本户厕所自行实施建设，完成后申请验收。

2.委托代建。由农户提出申请，自行协商解决实际建设费用差口，委托他人或其他施工单位代建，验收后户厕改造资金拨给代建人或者代建单位。

- （四）验收标准及流程

1.验收标准。参照重庆市地方标准《农村户用卫生厕所验收规程DB50/T1138—2021》验收，达不到验收标准的应立即实施整改，完成整改后组织二次验收，达到验收标准的视为验收通过，达不到标准的不予通过验收。验收时主要分为资料验收和现场验收。

（1）资料验收。逐一检查农村户厕改造材料收集及建档的规范性、完整性。验收资料包含农户申请表，改造前中后期照片等。

（2）现场验收。包括厕屋建设、卫生洁具、化粪池建设等内容，实地验收后作出验收结论。

2.验收流程

（1）村级申报。农户完成建设后，向村级提交验收申请。村（社）向乡提出验收申请。

（2）乡镇验收。乡镇为验收主体，按审核通过的申请表，组织验收小组逐户验收（详见附件4）。验收小组按照该方案中的建设标准实施验收，并给出验收结论。

（3）县级验收。乡完成验收后，向县级主管部门提交验收申请。县级主管部门对通过乡镇（街道）验收的户厕随机抽查，抽查样本不低于10%。抽样全部合格的视为验收合格，抽样不合格的由乡组织复验整改，直到全面验收合格。

（五）资金保障

1.根据县乡村振兴局户下达厕改造计划数量，按2000元/户标准划拨改厕补助资金。

2.采用“先建后补、以奖代补”的方式，对于当年完成改厕并通过验收的农户，每户奖补不超过2000元。

3.可根据实际，拟定户厕改造到户奖补、问题厕所整改及管护资金分配方案，经党委会审议后，报县乡村振兴局备案。农村户厕后期管护资金只能用于补助农村户厕维修过程中产生的材料费等相关费用，不得用于基层办公经费及发放管护人员工资福利等。

五、工作要求

（一）强化组织领导。厕所革命是农村人居环境整治提升五年行动的重要组成部分，各村（社区）要高度重视农村改厕工作，将农村改厕工作纳入重要议事日程，明确相关责任人，立足实际稳步推进，不搞“一刀切”，坚决防止“指标式”改厕、“数字式”改厕。

（二）加强宣传引导。结合农村爱国卫生运动，通过多种形式，有效做好改厕政策解读、文明生活习惯、卫生厕所日常管护、无害化卫生厕所使用知识、传染病防控知识等宣传教育工作。对改厕农户加大户厕使用、维护指导，让农户掌握科学的使用和维护方法，确保“用得好、用得久”。

（三）加强技术指导。按照农村改厕统一的质量目标要求，科学确定改厕模式、工程施工技术规范、工程监督及运维方式，建立全过程的质量控制体系，形成一整套规范的农村改厕模式。各村（社区）请务必严格执行“首厕过关制”。在改厕过程中，村社区要在化粪池选址及划线、化粪池封盖前和完工验收三个重要节点对农户进行入户指导，提高农户改厕质量。

（四）加强资金管理。2025年农村户厕改造资金来源为财政衔接推进乡村振兴补助资金，严格按照《关于印发〈城口县财政衔接推进乡村振兴补助资金项目规范化管理操作指南（试行）〉的通知》（城委农办〔2023〕20号），做好资金管理，完善项目资料。

（五）加强后期管护。坚持农户自建、自用、自管原则，全面引导农户养成主动维护户厕优良习惯。用活公益性岗位队伍，探索公益性岗位人员参与农村户厕后期管护工作。加强享受财政奖补资金改造户厕的后期跟踪检查，确保管用可持续。

（六）按时报送进度。户厕改造实行“一厕一档”台账管理，分别于3月20日，6月20日，9月20日前将《双河乡2025年农村户厕改造工作台账》（附件3）报送至乡村振兴办（联系人：向兵，联系号码：15310501023）。

附件：1.双河乡2025年农村厕所改造计划分解表

- 2.农户改厕申请书

3.双河乡2025年农村户厕改造工作台账

4.城口县2025年农村户厕改造验收卡

城口县双河乡人民政府

2025年3月18日

（此件公开发布）

附件1

双河乡2025年农村厕所改造计划分解表

| 序号 | 村（社区） | 改造计划数 | 序号 | 村（社区） | 改造计划数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 店坪村 | 29 |  |  |  |
| 2 | 天星村 | 19 |  |  |  |
| 3 | 余坪村 | 8 |  |  |  |
| 4 | 永红村 | 4 |  |  |  |
| 5 | 双流社区 | 2 |  |  |  |
|  | 合计 | 62户 |  |  |  |

备注：改造计划根据各村申报确定。

附件2

农户改厕申请书

申 请 人：       ，性别         ，家住      镇（街道）       村（社区）    组，身份证号码          ，联系电话          。

申请事由：不具备无害化卫生厕所功能，申请三格式无害化卫生厕所改造。

村（社区）意见：         申请农户签字（按印）：

年   月   日

附件3

双河乡2025年农村户厕改造工作台账

乡镇街道（盖章）：

| 序号 | 基本信息 |  |  |  |  |  |  | 建造方式（砖混/成套设备） | 组织方式（农户自建/村组级施工队/专业公司建设） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地址 |  |  | 户主姓名 | 联系电话 | 常住人口（包括非户籍人口） | 改厕完工时间（建设完成的时间，不是验收或资金拨付的时间） |  |  |  |
|  | 乡、村名称 | 村类别（行政村/涉农社区） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示例 | 店坪村 |  | 1 | 张三 | 138******** |  | 2025年6月 | 砖混 | 新建 |  |
|  | 店坪村 |  | 3 | 李四 | 177******** |  | 2025年7月 | 砖混 | 改造 |  |

填报人：                         联系电话：

附件4

城口县2025年农村户厕改造验收卡

乡镇街道（盖章）：                        时间：    年   月   日

| 基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 村 （社区） |  |  | 原厕所 类型 |  | □普通厕所 □旱厕 □畜圈厕 □无厕所 |  |  |  |  |
| 户主 姓名 |  |  |  | 身份证 号码 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 改造方式 | □新建 □改建 |  |  |  | 原厕所是否享受财政奖补（含易地扶贫搬迁、危房改造） |  | □否 □是，______享受 |  |  |
| 验收情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设标准 |  |  |  |  | 验收结论 |  |  |  | 补助金额（元） |
| 厕屋：独立成屋，有墙有顶，高度适宜，门能关闭。地面硬化，面积不小于1.2平方米。有功能齐全的便器、冲水设备。 |  |  |  |  | 合格 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 不合格 |  |  |  |  |
| 三格式化粪池： ①按2:1:3的比例及使用人员数量建设池体。3人—5人使用，有效容积≥1.5立方米。使用人数大于5人，则每增加1人有效容积增加0.5立方米。 ②池体深度不小于1.2米，过粪管上沿与池定间距不小于0.1米。每格化粪池的清粪口直径不小于0.2米，且安装有井盖。 ③进粪池排气管不低于2米，且安装防雨帽或T型三通。 |  |  |  |  | 合格 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 不合格 |  |  |  |  |
| 验收 人员 |  | 组长： 成员： |  |  |  |  |  |  |  |